АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2012                                           г. Норильск                         	            № 167

О внесении изменений в постановление Администрации

города Норильска от 08.02.2012№ 40

- В целях урегулирования вопросов, связанных с освобождением муниципальных жилых помещений муниципального образования город Норильск в части оценки технического состояния освобождаемых жилых помещений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок освобождения гражданами жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск, занимаемых по договорам любого вида найма, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 08.02.2012 № 40 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:

- «2.3. Уполномоченное лицо в течение 5-ти рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 2.2 настоящего Порядка, проводит техническое обследование жилого помещения по критериям оценки технического состояния жилого помещения, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подготавливает соответствующий акт либо дефектную ведомость и сметную документацию на проведение текущего ремонта жилого помещения.».

- 1.2. Дополнить Порядок приложением 1 следующего содержания:

«Критерии оценки технического состояния жилого помещения»

| Конструктивный элемент, оборудование | Соответствует норме |
| --- | --- |
| Планировка помещений квартиры: | В соответствии с техническим паспортом. Не допускается переустройство и (или) перепланировка жилых помещений без согласования в установленном порядке. Допускается незначительная перепланировка, касающаяся демонтажа встроенных шкафов. |
| Оконные заполнения: | Наличие остекления без дефектов в полном объеме, фурнитуры. Отсутствие щелей в притворах, подоконная доска и оконный блок без трещин и механических повреждений, отсутствие повреждений окрасочного слоя. |
| Дверные заполнения: | Наличие дверных блоков согласно техническому паспорту, отсутствие щелей в притворах, без механических повреждений, наличие обналички и исправных приборов, отсутствие повреждений окрасочного слоя. Допускается частичный демонтаж дверных проемов, если они не нарушают техническое и санитарное состояние жилого помещения. |
| Отделочные поверхности: |  |
| Стены: | Обои: Наличие в одном помещении однотипных по цвету, рисунку, фактуре обоев. Отсутствие загрязнение поверхности, отставания от основания, обрывов, потеря рисунка обоев. |
|  | Окраска: Отсутствие загрязнений окрасочного слоя, отслоение и вздутия краски со шпатлевкой, глубоких трещин, царапин, выбоин. |
|  | Облицовка плиткой: Наличие всех плиток облицованной поверхности однотипных по дизайну. Не допускается отсутствие отдельных плиток, трещин и сколов в плитках, выпадение и неплотное прилегание плиток к основанию, загрязнений. |
| Потолок: | Отсутствие нарушения потолочного покрытия, загрязнения окрасочного слоя, отслоение и вздутие краски, выпадение раствора из рустов. |
| Пол: | Дощатый: Отсутствие щелей более 3 мм и механических повреждений досок, скрипа полов, просадки досок, повреждения окрасочной поверхности. Наличие плинтуса. |
|  | Линолеумный: Отсутствие истертости, отставания от основания и вздутий. Целостность полотнищ на всю длину комнаты, наличие плинтуса. |
|  | Из керамических плиток: Наличие всех плиток однотипных по дизайну. Отсутствие сколов и трещин, отставания плиток от основания. |
| Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства: |  |
| Санитарные приборы: | Наличие в исправном состоянии всех санитарно-технических устройств согласно техническому паспорту, допускается незначительная истертость эмалевого покрытия ванн и моек до 15 % поверхности. |
| Электрооборудование: | Отсутствие прокладки кабельно-проводниковой продукции по горючему основанию. Наличие в исправном состоянии всех выключателей, розеток, патронов согласно техническому паспорту. Отсутствие ослаблений закреплений приборов к основанию. Наличие исправной электропечи. |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Заполярная правда».

Глава Администрации города Норильска 		                                    А.Б.Ружников