Приложение № 1

к Распоряжению

Администрации города Норильска

от 27.11.2024 № 7513

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории, осуществляемую на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

для размещения линейных объектов ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155) и ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160) в целях реализации проекта: «УВВС. Строительство ВЛ-110 кВ до ГПП-42».

| Поз. | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории |
| 2 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК») 663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19. Тел: +7 (3919) 43-11-10 E-mail: energo@oao-ntek.ru Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1052457013476, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица 01.06.2005 |
| 3 | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Инвестиционный бюджет АО «НТЭК» |
| 4 | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.) | Проектное наименование: - ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155); - ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160). Проектом предусмотрено строительство: - Участок от опоры № 29/11 до линейных порталов ГПП-42 для линии с диспетчерским наименованием — ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160). Вид строительства – новое строительство. Протяженность проектируемого участка от опоры № 29/11 до линейных порталов ГПП-42 для линии с диспетчерским наименованием — ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160) составляет 3,502 км. Трасса проектируемого участка ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160) начинается от опоры № 29/11 ЛЭП-160, пересекает ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС - Приемная № 1 (ЛЭП-201) и ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС - Приемная № 2 (ЛЭП-202) и существующие наземные водопроводы. Далее поворачивает на юг и проходит вдоль автомобильной дороги до ГПП-42. Проектируемая ВЛ 110 кВ также включает в себя строительство линейного разъединителя 110 кВ в количестве 1 шт., в начале проектируемого участка ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160) и строительство канала волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в теле опор проектируемого участка ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160). - Участок от опоры № 86 до линейных порталов ГПП-42 для линии с диспетчерским наименованием — ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155). Вид строительства – новое строительство. Протяженность проектируемого участка от опоры № 86 до линейных порталов ГПП-42 для линии с диспетчерским наименованием — ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155) составляет 3,766 км. Трасса проектируемого участка ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155) начинается от существующей опоры № 86 ЛЭП-155, пересекает ВЛ 110 кВ Приемная - Заполярная с отпайками (ЛЭП-160), ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС - Приемная № 1 (ЛЭП-201) и ВЛ 220 кВ Усть-Хантайская ГЭС - Приемная № 2 (ЛЭП-202) и существующие наземные водопроводы. Далее поворачивает на юг и проходит вдоль автомобильной дороги до ГПП-42. Проектируемая ВЛ 110 кВ также включает в себя строительство линейного разъединителя 110 кВ в количестве 1 шт., в начале проектируемого участка ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155) и строительство канала волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в теле опор проектируемого участка ВЛ 110 кВ Опорная - Карьерная с отпайками (ЛЭП-155). Маршрут прохождения трассы планируемых к размещению линейных объектов указан в Приложении к Техническому заданию. |
| 5 | Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск |
| 6 | Состав документации по планировке территории | Состав и содержание документации по планировке территории определяется статьями 41 - 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами территориального планирования муниципального образования и другими местными и федеральными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»; раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию. Основная часть проекта межевания территории включает в себя: раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»; раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть». Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя: раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»; раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка». Разделы основной части и материалов по обоснованию проектов планировки и межевания территории должны включать необходимые и достаточные сведения, предусмотренные Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564. |
| 7 | Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории | Информация о земельных участках будет получена по результатам разработки документации по планировке территории; Ориентировочная площадь для разработки документации по планировке территории составляет 32 Га. |
| 8 | Цель подготовки документации по планировке территории | Обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию необходимой исходно-разрешительной документацией, в том числе для прохождения внешней негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы (в случае необходимости) и получения разрешения на строительство; Определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления юридическому лицу для строительства планируемых к размещению линейных объектов; Проведение межевания территории и определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; Разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории, планируемых к размещению линейных объектов; Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. |