

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2019 г. Норильск № 56

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона Российской Федерации
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Норильск, руководствуясь Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 10.04.2018 № 5/5-118,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск» с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Перечня и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск в течении 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня.

Глава города Норильска Р.В. Ахметчин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации города Норильска

от 15.02.2019 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № и дата постановления Администрации города Норильска об утверждении перечня о включении имущества в перечень | Вид имущества (движимое, недвижимое) | Наименование муниципального имущества/адрес (местоположение)/площадь (протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства муниципального имущества) | Кадастровый номер | Реестровый номер муниципального имущества | Установленные в отношении муниципального имущества ограничения, обременения, наличие действующих договоров | Техническое состояние муниципального имущества | Вид права, на котором предполагается предоставление |
| 1 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 212, площадь 6,30 кв.м, год ввода 1957 | 24:55:0402014:1051 | 240 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. *Помещения:** стены – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло открытия швов плит перекрытия;
* полы – износ ковролинного покрытия 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное;
* оконные блоки – отсутствуют.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – в наличии;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлено.

**Санитарно-техническая часть:**Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 2 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 216, площадь 2.70 кв.м, год ввода 1957 | 24:55:0402014:1056 | 244 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. *Помещения:** стены – в удовлетворительном состоянии, окрашены масляной краской;
* потолки – в удовлетворительном состоянии, окрашена водоэмульсионной краской;
* полы – загрязнение линолеумного покрытия;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное;
* оконные блоки – отсутствуют.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – установлены;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 3 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 25, часть пом. 67, площадь 39,49 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0000000:45248 | 539 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. *Помещения:** стены – облицовочная система из ПВХ панелей в удовлетворительном состоянии, частичная оклейка обоями, локальные загрязнения, износ облицовочной системы из МДФ панелей, износ окрасочного слоя 50%, верхняя часть стены оклеена потолочной плиткой;
* потолки – потолочная система из «Армстронг» пришли в негодность;
* полы – износ керамической плитки 100%;
* дверные блоки – окрашенная входная железная дверь;
* оконные блоки – отсутствуют.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – установлены;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена.

**Санитарно-техническая часть:**Система отопления выполнена из регистров. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 4 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 49, пом. 133, площадь 742,20 кв.м, год ввода 1987 | 24:55:0000000:43787 | 697 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены бытовым мусором. *Помещения:** стены – обои локально отошли от основания, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 50%, керамическая плитка в удовлетворительном состоянии;
* потолки – плиты потолочной системы из «Армстронг» частично пришли в негодность, обои локально загрязнены;
* полы – износ линолеумного покрытия 40%, керамическая плитка частично демонтирована, плитка локально пришла в негодность;
* дверные блоки – видны трещины и сколы, износ окрасочного слоя;
* оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена.

**Санитарно-техническая часть:***Отопление:*В качестве отопительных приборов установлены стальные радиаторы.  *Водоснабжение и канализация:*Трубы водопровода закрыты системой ГКЛ и ПВХ. Канализационные трубопроводы выполнены из ПВХ раструбных труб. Санитарно-технические приборы демонтированы. *Вентиляция и кондиционирование:*Система вентиляции в помещении демонтирована. | Аренда |
| 5 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 36,часть пом. 65, площадь 245,70 кв.м,год ввода 1985 | 24:55:0402016:6597 | 676 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. *Помещения:** стены – обои под окраску с последующей окраской, локальные загрязнения, видны механические повреждения, износ окрасочного слоя 40%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично демонтирована, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтирована, локально отсутствуют плиты, потолочная система ГКЛ в удовлетворительном состоянии, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери улучшенного качества;
* оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 6 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Севастопольская, д. 7А, часть пом. I, площадь 58,10 кв.м, год ввода 1982 | 24:55:0000000:47044 | 805 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. *Помещения:** стены – обои с последующей окраской, локальные загрязнения;
* потолки – поверхность потолочной система «Армстронг» локально загрязнена;
* полы – покрытие из линолеума частично стерто в ходовой части на 20%, видны неровности;
* дверные блоки – в удовлетворительном состоянии;
* оконные блоки – деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – установлены;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**На момент обследования – температурный режим удовлетворительный.Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 7 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 17, пом. I, площадь 652,20 кв.м, год ввода 1970 | 24:55:0000000:43556 | 344 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены ниже нулевой отметки, захламлены мусором. Пол бетонный, на уровне пола проходят сантехнические коммуникации.**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки, проводниковая сеть –частично демонтированы;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 8 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15, пом. 97, площадь 278,20 кв.м, год ввода 1980 | 24:55:0000000:45077 | 374 |  | **Общестроительная часть:*** стены – облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей по деревянному каркасу демонтирована на 80%, панели разрушены, элементы каркаса деформированы, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – потолочная система «Армстронг» демонтирована на 90%, декоративные элементы отсутствуют, система направляющих деформирована;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное;
* оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов. Облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено. Инфильтрация наружного воздуха в помещении отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки –демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 9 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15, пом. 98, площадь 356,60 кв.м, год ввода 1980 | 24:55:0000000:45163 | 373 |  | **Общестроительная часть:**Помещение имеет 2 входные группы. Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. *Помещения:** стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично разрушены, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – потолочная система из ГКЛ и «Армстронг» пришла в негодность, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – межкомнатные двери частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы;
* оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 10 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16, часть пом. 5, площадь 331,74 кв.м, год ввода 1964 | 24:55:0000000:41170 | 832 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. *Помещения:** стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – обои отошли от основания большими массивами, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, отслоение окрасочного слоя, нет плотного притвора полотен и коробок;
* оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрасочного слоя, створки и форточки не имеют плотного притвора, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 11 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 14, пом. 66, площадь 119,10 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0401001:1681 | 2430 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположено на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены строительным мусором. *Помещения:** Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии;
* полы – конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована;
* дверные блоки – межкомнатные блоки отсутствуют;
* оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – демонтированы;
* проводниковая сеть демонтирована;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 12 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 20, пом. 65, площадь 182,00 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0401001:1607 | 1455 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположены на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены мусором. *Помещения:** Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии;
* полы – дощатый настил по лагам;
* дверные блоки – межкомнатные двери блоки отсутствуют;
* оконные блоки – деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в неудовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 13 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 22, пом. VI, площадь 467,80 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0000000:45766 | 1156 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены на первом этаже жилого дома, захламлены строительно- бытовым мусором. *Помещения:** стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%, конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют;
* оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – демонтированы;
* проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 14 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 8, пом. 123, площадь 94,30 кв.м, год ввода 1991 | 24:55:0000000:48959 | 1457 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены бытовым мусором. *Помещения:** стены – удовлетворительно, обои улучшенного качества, локальное загрязнение, облицовочная система ПВХ панелей, локальное загрязнение;
* потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтированы;
* полы – линолеумное покрытия частично стерто в ходовой части, деформировано;
* дверные блоки – в удовлетворительном состоянии;
* оконные блоки – ПВХ в удовлетворительном состоянии, деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – установлены;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 15 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан,ул. Первомайская, д. 10, пом. 4, площадь 548,50 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0602005:1334 | 2287 |  | **Общестроительная часть:*** стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – потолочная система из ГКЛ пришла в негодность, декоративные элементы отсутствуют, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (керамическая плитка и окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы;
* оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично отсутствует, инфильтрация наружного воздуха в помещение.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки –демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Санитарно-технические приборы демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 16 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 14, пом. 32, площадь 63,50 кв.м, год ввода 1960 | 24:55:0000000:48960 | 1458 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. *Помещения:** стены – износ окрасочного слоя 100%, локальные загрязнения, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы;
* потолки – износ водоэмульсионного слоя 70%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло раскрытие швов плит перекрытия;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери отсутствуют, межкомнатные дверные блоки с значительным разрушением;
* оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрашенного слоя, инфильтрация наружного воздуха.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**В качестве отопительных приборов установлены оцинкованные конвектора. Система отопления находится в рабочем состоянии. Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 17 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 3а, пом. 1, площадь 266,40 кв.м, год ввода 1959 | 24:00:0000000:5015 | 1140 |  | **Общестроительная часть:**Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. *Помещения:** Потолки, стены – отделочные слои и облицовочные системы в удовлетворительном состоянии;
* полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%;
* дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки отсутствуют;
* оконные блоки – окна деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, износ окрасочного слоя облицовки составляет 60%, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение.

**Электротехническая часть:*** проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует;
* выключатели и розетки – частично демонтированы;
* проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии;
* система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.

**Санитарно-техническая часть:**Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |