## УТВЕРЖДЕН

## постановлением

## Администрации города Норильска

## от 05.12.2022  № 587

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Норильск

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Виды ремонта | Объем ремонта |  | Стоимость ремонта с учетом НДС (тыс. руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | количество |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Тарифная составляющая МУП «КОС» в (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутриквартальные инженерные коммуникации тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.7а (ул. Московская, д. 7А) | 1971 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 77,4 | 4 041,96501 | 4 041,96501 | - |
| 2 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.57 (ул. Талнахская, д. 57) | 1969 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 68,5 | 3 539,03076 | 3 539,03076 | - |
| 3 | Коллектор г. Норильск ул. Бегичева, д.28 (ул. Бегичева, д. 28) | 1995 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 103,2 | 5 375,06136 | 5 375,06136 | - |
| 4 | Коллектор г. Норильск ул. Хантайская, д.15 (ул. Хантайская, д. 15) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 125,0 | 3 390,80436 | 3 390,80436 | - |
| 5 | Коллектор г. Норильск ул. Красноярская, д.8, ул.Комсомольская, д.49Б, д.49А (ул. Комсомольская, д. 49А, 49Б) | 1966, 1968 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 128,6 | 6 750,89855 | 6 750,89855 | - |
| 6 | Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д.43В, д.43Д, д.43Г (ул. Комсомольская, д. 43В, 43Г) | 1963 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 128,6 | 6 750,89855 | 6 750,89855 | - |
| 7 | Коллектор г. Норильск ул. Нансена, д.80, д.82, д.76, д.78 (ул. Нансена, д.78, 80) | 1966, 1968 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 258,2 | 13 416,53133 | 13 416,53133 | - |
| 8 | Коллектор г. Норильск ул. Бегичева, д.35-1,2к. (г. Норильск ул. Бегичева, д.35-1,2к.) | 1978, 1986 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 511,5 | 16 136,88308 | 16 136,88308 | - |
| 9 | Коллектор г. Норильск ул. Орджоникидзе, д.1-1,2к., ул. Красноярская, д.7 (ул. Орджоникидзе, д, 1-1,2к.) | 1958 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 545,8 | 18 996,12259 | 18 996,12259 | - |
| 10 | Коллектор г. Норильск ул. Нансена, д.44, д.46, д.42, д.40, д.38, д.36 (ул. Нансена, д.44) | 1958 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 255,9 | 7 948,38794 | 7 948,38794 | - |
| 11 | Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого (р-н Центральный) (ул. Б.Хмельницкого, д.10) | 1952 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 103,2 | 5 375,06136 | 5 375,06136 | - |
| 12 | Коллектор г. Норильск ул. Ветеранов, д.21 (ул. Ветеранов, д.21) | 1988 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 102,3 | 8 742,90593 | 8 742,90593 | - |
| 13 | Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.16 (ул. Московская, д.16) | 1998 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 409,2 | 12 930,32744 | 12 930,32744 | - |
| 14 | Коллектор г. Норильск ул. Севастопольская, д.2 (ул. Севастопольская, д.2) | 1948 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 306,9 | 7 623,29232 | 7 623,29232 | - |
| 15 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.30 | 1979 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 206,4 | 10 708,06118 | 10 708,06118 | - |
| 16 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.15, ул. Талнахская, д.61 (ул. Ленинградская д.15) | 1966 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 103,2 | 5 375,06136 | 5 375,06136 | - |
| 17 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.17, ул. Талнахская, д.60 (ул. Ленинградская д.17) | 1970, 1972 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 103,2 | 5 375,06136 | 5 375,06136 | - |
| 18 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.19 (ул. Ленинградская д.19) | 1963 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 77,4 | 4 041,96501 | 4 041,96501 | - |
| 19 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.37 к 1, 2, 3, 4, 5, д.35 (ул. Ленинский д.37 к2) | 1961 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 53,5 | 2 685,88562 | 2 685,88562 | - |
| 20 | Коллектор г. Норильск ул. Орджоникидзе, 12а, д.16, д.16а, д.18-1,2к. (ул. Орджоникизде д.16, ул.Орджоникидзе д.16А) | 1964 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 75,0 | 1 666,57148 | 1 666,57148 | - |
| 21 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Енисейская, д.1,д.3,д.5 (1,2,3к.) (ул. Енисейская д.1 и ул. Енисейская д.3) | 1981 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 409,2 | 12 930,32744 | 12 930,32744 | - |
| 22 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Новая, д.1, д.3, (ул. Новая д.1 и ул. Новая д.3) | 1982 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 613,8 | 19 343,52807 | 19 343,52807 | - |
| 23 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Космонавтов, д.23,ул.Бауманская, д.20 (ул. Бауманская д.20) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 306,9 | 8 598,59388 | 8 598,59388 | - |
| 24 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Дудинская, д.9 | 1986 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 306,9 | 8 598,59388 | 8 598,59388 | - |
| 25 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Игарская, д.20-2к., д.22 (ул. Игарская, д.20-2к) | 1987 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 204,6 | 6 517,34957 | 6 517,34957 | - |
| 26 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Игарская, д.46 | 1984 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 204,6 | 6 517,34957 | 6 517,34957 | - |
| 27 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Школьная, д.5, (ул. Школьная, д. 5) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 103,0 | 5 375,06136 | 5 375,06136 | - |
| 28 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Школьная, д.19, (ул. Школьная, д. 19) | 1979 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 306,0 | 8 684,14414 | 8 684,14414 | - |
|  |  |  | ВСЕГО: | м.п. | 6 198,0 | 227 435,72450 | 227 435,72450 | - |

на 2023 год