## Лист1
Приложение 3 к Постановлению Администрации города Норильска от 31.10.2022 № 554
Приложение № 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
Сведения о распределении расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов недвижимого имущества
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2022 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2023 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2024 г. | в т.ч. ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6.
| ВСЕГО: | 813235.7 | 30328 | 710666.9 | 21822.5 | 355546.1 | 10000
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 351565 | 7184.2 | 291335.8 | 0 | 136385 | 7200
| Дошкольные учреждения | 230156.4 | 3182.8 | 206515.8 | 0 | 56300 | 0
1 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б | 5367.9 | [5 empty] | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла | смета д/с 5 по тек ремонту
2 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 41 А | 4639.6 | 66.4 |  |  |  |  | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД на ремонт (замену) крылец
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко" г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А |  |  |  |  | 2500 |  | 2024 - ремонт бассейна
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп.1, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 | 35116.1 |  |  |  | 1700 |  | 2022 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков 2024 - замена ограждения территории
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 6233.5 | [5 empty] | 2022 - монтаж системы "теплый пол" в 2 группах, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
6 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 | 361.1 | 361.1 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 6000 |  | 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, замена мягкой кровли
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б | 2321 | [5 empty] | 2022 - ремонт крыльца центрального входа
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 |  |  |  |  | 7500 |  | 2024 - ремонт и окраска фасада, ремонт электросетей
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 14930 | 81.4 |  |  | 4000 |  | 2022 - ремонт и окраска фасада, крылец здания, разработка ПСД на электроснабжение объекта, включая вводные линии 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления | перенос на 2022
11 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 28292.6 | 1281.7 | 63025.4 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций "0" цикла, разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка), разработка ПСД на благоустройство территории, ремонт (облицовка фасада) (1 этап) 2023 - ремонт (облицовка) фасада (2 этап)
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 852.8 | 419.9 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, ремонт ступеней центрального и запасных крылец
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 29 "Вишенка" г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 |  |  |  |  | 4000 |  | 2024 - замена системы отопления
14 | Здание МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | 16922.3 | [5 empty] | 2022 - выполнение мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения по проекту, разработанному в 2019 году
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | 6605.4 | [5 empty] | 2022 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
16 | Здание МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 | 165 | 165 |  |  | 800 |  | 2022 - разработка ПСД на замену кровли 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 3-х группах
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 121.5 | 121.5 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену электроснабжения объект
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 13470.4 | [5 empty] | 2022 - ремонт бассейна
19 | Здание МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка" г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 86.9 | 86.9 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт (замену) крылец
20 | Здание МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 23151.6 |  |  |  | 5000 |  | 2022 - ремонт пищеблока, замена системы водоснабжения и канализации, включая разводку, стояки, подводки и замену санитарных приборов 2024 - ремонт кровли
21 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 11814.9 | 195 | 68346.2 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на усиление плиты цокольного перекрытия, разработка ПСД на тепловой пункт с учетом оборудования отечественного производства, ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт 2023 - ремонт бассейна (2 500,0 тыс. руб.), ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (65 846,2 тыс. руб.)
22 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | 770 | [5 empty] | 2022 - устройство мягкой кровли "второго" света объекта
23 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | 25734.8 |  |  |  | 7700 |  | 2022 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2024 - ремонт бассейна, монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах, ремонт пищеблока, замена системы водоснабжения и канализации, включая разводку, стояки, подводки и замену санитарных приборов
24 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  |  |  | 8000 |  | 2024 - замена системы отопления, ремонт бассейна, монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
25 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 | 2817.8 | [5 empty] | 2022 - ремонт бассейна
26 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 5316.2 |  | 9329.4 |  |  |  | 2022 - ремонт крылец. 2023 - замена системы отопления, ремонт помещений пищеблока, ремонт пищеблока
27 | Здание МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А | 403.9 | 403.9 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт системы отопления
28 | Здание МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 | 13046.7 | [5 empty] | 2022 - ремонт кровли | перенос на 2022
29 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 |  |  |  |  | 800 |  | 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
30 | Здание МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 11614.4 |  | 65814.8 |  | 800 |  | 2022 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт 2023 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
31 | Здание МБДОУ "Детский сад № 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А |  |  |  |  | 2500 |  | 2024 - ремонт бассейна
32 | Здание МБДОУ "Детский сад № 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е |  |  |  |  | 5000 |  | 2024 - ремонт кровли
| Общеобразовательные учреждения | 121408.6 | 4001.4 | 84820 | 0 | 80085 | 7200
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
2 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  |  |  | 4300 | 300 | 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
3 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  |  |  | 10300 | 300 | 2024 - ремонт и окраска фасада, разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
4 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 | 11694.7 |  |  |  | 2500 |  | 2022 - ремонт и окраска фасада и крылец здания 2024 - ремонтные работы по тепловому пункту, включая АУТВР, по проекту разработанному в 2023 году
5 | Здание МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 201.1 | 201.1 |  |  | 2300 | 300 | 2022 - разработка ПСД на замену систем водоснабжения и канализации 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, выполнение работ по замене системы водоснабжения и канализации
6 | Здание МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
7 | Здание МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
8 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 14788.4 | [5 empty] | 2022 - ремонт и окраска фасада, крылец здания
9 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 14411.8 | [5 empty] | 2022 - ремонт и окраска фасада, крылец здания
10 | Здание МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
11 | Здание МБОУ "СШ № 9" г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 599.9 |  |  |  | 300 | 300 | 2022 - ремонт центрального крыльца 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
12 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
13 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
14 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
15 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
16 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 11740.2 |  |  |  | 300 | 300 | 2022 - ремонт и окраска фасада и крылец здания 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
17 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 2416 |  |  |  | 10300 | 300 | 2022 - частичный ремонт кровли 2024 - ремонт фасада, разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
18 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 121.5 | [5 empty] | 2022 - изоляция вентиляционных выходов
19 | Здание МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодёжный, д. 19 | 14474.9 | [5 empty] | 2022 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
20 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) | 1053.7 | 1053.7 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций "0" цикла
21 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 10300 | 300 | 2024 - ремонт и окраска фасада, разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
22 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
23 | Здание МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 144.5 | 144.5 |  |  | 300 | 300 | 2022 - разработка ПСД на ремонт (замену) крыльца 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
24 | Здание МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 8616.7 | 166.1 |  |  | 300 | 300 | 2022 - ремонт и окраска фасада, разработка ПСД на ремонт кровли 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
25 | Здание МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 | 4065.9 |  |  |  | 5000 |  | 2022 - ремонт мягкой кровли 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
26 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 179.4 | 179.4 |  |  | 300 | 300 | 2022 - разработка ПСД на ремонт крыльца 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
27 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 6601.6 | 1730 |  |  | 300 | 300 | 2022 - ремонт центрального крыльца, разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
28 | Здание МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 29623.9 | 344.1 | 84820 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт (облицовка) фасада 2022 - 2023 - ремонт (облицовка) фасада
29 | Здание МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  |  |  | 8000 |  | 2024 - ремонт мягкой кровли, замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, по проекту разработанному в 2022 году
30 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 182.5 | 182.5 |  |  | 10000 |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт крыльца 2024 - ремонт фасада
31 | Здание МАУ ДО "ДТДМ", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
32 | Здание общеобразовательного учреждения, учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
33 | Здание общеобразовательного учреждения, спальный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34, стр. 1 |  |  |  |  | 300 | 300 | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
34 | Здание МБУ ДО "СОЦ", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира д. 3 | 491.9 | [5 empty] | 2022 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
35 | Здание МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  |  |  | 11685 | 300 | 2024 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2018 году, разработка ПСД и выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 245245 | 10601.4 | 142297.4 | 19122.5 | 148000 | 1900
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 7866.6 |  | 1000 |  |  |  | 2022 - модернизация системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2019 году, проектно-изыскательские работы на устройство водоотведения из подполья 2023 - мероприятия по обеспечению доступа МГН
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 29 ("Артистенок") | 911.3 |  | 4500 | 500 |  |  | 2022 - ремонт основания ограждения, ремонтно-восстановительные работы системы вентиляции здания 2023 - разработка ПСД и модернизация индивидуального теплового пункта, АУТВР и теплообменника, монтаж системы вентиляции с внесением изменений в проектную документацию
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 1061.4 |  | 1000 |  | 3600 | 100 | 2022 - ремонт помещений индивидуального теплового пункта 2023 - ремонт крыльца и лестницы центрального входа с учётом доступа МГН, ремонт крыльца запасного выхода, ремонт холла 2 этажа 2024 - ремонт помещений, разработка ПСД на наружное освещение, ремонт цокольного ограждения, замена напольного покрытия в концертном зале, монтаж наружного освещения, ремонт конструкции "0" цикла
4 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 239.9 | 239.9 | 4000 |  | 5000 |  | 2022 - разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, разработка ПСД на ремонт кровли 2023 - монтаж системы видеонаблюдения, ремонт кровли 2024 - ремонт помещений 1 этажа
5 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 23593.6 | 388.4 | 5000 |  | 3000 |  | 2022 - ремонт фасада и крылец здания, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений 2023 - замена системы ТВС и К, согласно разработанной в 2021 году ПСД всех инженерных сетей, включая разводку, стояки, сантехприборы, приборы отопления, ремонт индивидуального теплового пункта 2024 - работы по ремонту внутренних помещений
6 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 14659.4 | 131.1 | 100 |  | 50 |  | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнение теплотехнического расчета, модернизация системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2020 году 2023 - замена двери на противопожарную в архиве 2024 - ремонт двери запасного выхода
7 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  | 5000 | 500 | 1150 |  | 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, упорядочение электрокабельной продукции, выполнение отмостки здания, ремонт двух лестничных маршей, ПСД на модернизацию системы вентиляции 2024 - ремонт хореографического зала, покраска и ремонт входной группы
8 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А | 66891.1 |  | 17180 |  | 3000 |  | 2022 - ремонт кровли, модернизация библиотечного пространства по проекту, разработанному в 2020 году, включая ремонт фасада, замена отделки помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) (1 этап) 2023 - модернизация библиотечного пространства по проекту, разработанному в 2020 году, включая ремонт фасада, замена отделки помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) (2 этап), ремонт помещений 3-го этажа, ремонт входного тамбура и лестничного марша, ремонт кабинетов 2024 - ремонт крыльца запасного выхода, ремонт крыльца центрального входа
9 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | 2883.5 | 147 | 6000 |  | 19100 | 600 | 2022 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ, ремонт крыльца 2023 - ремонт помещений 1 и 2 этажей, центральной лестницы 2024 - ремонт фасада, модернизация индивидуального теплового пункта, ремонт запасного выхода, разработка ПСД на модернизацию индивидуального теплового пункта, замена дверных блоков книгохранилищ на противопожарные, разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения, устройство дополнительных камер наружного наблюдения, модернизацию системы АПС и СОУЭ, ремонт запасного крыльца
10 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 |  |  | 4300 |  | 3000 |  | 2023 - ремонт крылец, ремонт входных групп с заменой дверей запасных выходов на противопожарные, ремонт кровли крылец, ремонт тамбура и крыльца второго центрального входа, ремонт кровли 2024 - ремонт помещений, устройство подвесного потолка со светодиодными светильниками
11 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д.14 |  |  | 500 |  |  |  | 2023 - замена деревянных дверных блоков
12 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | 21046 |  | 17827.6 | 300 | 1500 |  | 2022 - модернизация библиотечного пространства (1 этап), замена оконных блоков 2023 - модернизация библиотечного пространства (2 этап), разработка ПСД на оборудование входа для МГН, замена дверей входной группы на двери соответствующего класса пожаробезопасности, ремонт санитарной комнаты 2024 - ремонт входных тамбуров, ремонт внутренних помещений
13 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  | 1000 |  | 2500 |  | 2023 - ремонт крыльца центрального входа 2024 - ремонт крыльца запасного выхода, замена навесного потолка
14 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А |  |  | 1950 |  | 700 |  | 2023 - ремонт запасного выхода, замена напольной плитки центрального входа, замена дверей входной группы, замена двери запасного выхода на противопожарную, замена осветительных приборов, модернизация системы видеонаблюдения 2024 - ремонт лестничного марша центрального входа
15 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 8, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 3000 |  | 2200 |  | 2023 - устройство геотермических скважин, геодезических марок, ремонт подполья, отмостки по периметру здания, восстановление изоляцию на трубопроводах, упорядочение электрокабельной продукции 2024 - ремонт запасного крыльца, замена двери запасного выхода на противопожарную, ремонт помещения запасного выхода
16 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 2200 |  | 4200 |  | 2023 - ремонт фасада 2024 - ремонт кровли здания, замена двери запасного выхода на противопожарную, ремонт помещения запасного выхода
17 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 | 1359.9 | 1359.9 | 13099.9 | 12599.9 | 1000 |  | 2022 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (1 этап) 2023 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (2 этап), выполнение ремонтных работ в электрощитовой, вентиляционных камерах, складских помещениях 2024 - ремонт помещения | перенос на 2022
18 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 7143.5 | 7143.5 | 6522.6 | 3522.6 | 19500 |  | 2022 - разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории 2023 - ремонт помещений (1 этап), разработка ПСД на капитальный ремонт здания, ПСД на демонтаж металлических конструкций недействующего пожарного оборудования, ремонт помещений, замена трубопроводов канализации, ремонт лестничных клеток 2024 - ремонт помещений (2 этап), демонтаж металлических конструкций недействующего пожарного оборудования, ремонт помещений, замена трубопроводов канализации, ремонт запасных лестничных клеток, ремонт лестничных пролетов и маршей
19 | Дом-музей «Первый дом Норильска», г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский 14/1 | 598.7 | 598.7 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД (обследование объекта культурного наследия)
20 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А | 8442 |  | 7613.1 | 500 | 7500 | 200 | 2022 - ремонт кровли 2023 - ремонт тамбура центрального входа, ремонт запасного выхода, ПСД для ремонта дополнительно выделенных помещений 2024 - ремонт помещений, устройство геотермических скважин, восстановление цокольного ограждения, отмостки по периметру здания, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, ремонт подсобных помещений, разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения, ремонт оконных блоков, модернизация системы видеонаблюдения, ремонт туалетной комнаты для МГН
21 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 | 4262.1 |  | 2200 | 200 |  |  | 2022 - ремонт кровли, замене дверных блоков 2023 - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы видеонаблюдения, установка балансировочных вентилей на приборах отопления, ремонт оконных блоков
22 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 1, пом. 81 |  |  | 600 |  |  |  | 2023 - ремонт оконных блоков
23 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 42855.3 | 592.9 | 12556.3 |  | 37500 | 500 | 2022 - замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году, замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году, корректировка ранее разработанных проектов и проектирование усиления железобетонных перекрытий 2023 - ремонт потолка в большом зале, ремонт запасных выходов, устройства тактильной предупредительной плитки МГН, замена уличных светильников, ремонт помещений санузлов, замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году 2024 - ремонт вестибюля и фойе первого этажа, ремонт кровли, ремонт подполья, разработка ПСД на ремонт в помещениях кафе, замена системы ТВСиК, ремонт помещений кафе, ремонт лестничных клеток, замена кресел в зрительных залах с учетом устройства кресел для МГУ, ремонт помещений на 2 и 4 этажах
24 | Помещения МБУК "ГЦК", Снежногорский филиал, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 2023 - ремонт помещений, замена входных дверей 2024 - ремонт помещений
25 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 20463.3 |  | 200 | 200 | 1300 | 300 | 2022 - устройство вентилируемого фасада 2023 - разработка ПСД на замену систем ТВС и К, замена систем ТВСиК 2024 - ремонт помещений, разработка ПСД на замену систем вентиляции
26 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 2530.8 |  | 671.9 | 500 | 11000 |  | 2022 - восстановление системы отопления 2023 - монтаж закрытой системы теплоснабжения, разработка ПСД на ремонт помещений 1 этажа 2024 - ремонт помещений, ремонт фасада, ремонт входной группы
27 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 12895.3 |  | 8400 | 200 |  |  | 2022 - ремонт кровли, ремонт подполья 2023 - ремонт входной группы и предкассового фойе, разработка ПСД и модернизация индивидуального теплового пункта, ремонт крыльца запасного выхода, монтаж наружного освещения по периметру здания, замена уличного рекламного освещения, ремонт помещений
28 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 3375 |  | 2500 |  | 17200 | 200 | 2022 - модернизация систем АПС и СОУЭ по проектам, разработанным в 2020 году 2023 - демонтаж аварийного здания гаража и галереи, ремонт помещений 2024 - разработка ПСД на обустройство входной группы с учетом доступа МГН, ремонт помещений, замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, индивидуального теплового пункта, АУТВР
29 | Помещения МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 2166.3 |  | 12376 | 100 | 3000 |  | 2022 - ремонт помещений 2023 - разработка ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения, ремонт помещений 2024 - монтаж закрытой системы горячего водоснабжения
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 117455.3 | 9329.4 | 174386.2 | 2700 | 71161.1 | 900
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") | 1993.7 | 1993.7 | 11000 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов 2023 - замена проводниковой электрической сети, системы вентиляции, осушения воздуха и водоподготовки по проекту, разработанному в 2017 году, ремонт фасада
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 1481.6 | 1481.6 | 6937.7 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену плиты перекрытия, корректировка ранее разработанного проекта 2023 - замена системы электроосвещения и силового оборудования, систем водоснабжения и водоотведения по проекту, разработанному в 2017 году, ремонт канала снеготаяния, восстановление плиты перекрытия, ремонт входной группы с заменой напольной плитки на противоскользящую, устройство дополнительного запасного выхода с доступом МГН
4 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А | 8153.4 | 137.5 | 4900 |  |  |  | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД на ремонт фасада 2023 - ремонт венткамеры № 3, ремонт крылец запасных выходов, ремонт входной группы, ремонт фасада здания
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 15040.8 |  | 3500 | 500 |  |  | 2022 - ремонт игрового зала 2023 - ремонт пролетов лестницы центрального входа с заменой напольной плитки, разработка ПСД на усиление фундамента левой части здания, ремонт помещений 1 и цокольного этажей, ремонт фундамента левой части здания с последующим ремонтом помещений 1 и цокольного этажей
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 23725.7 |  | 11200 |  |  |  | 2022 - монтаж системы вентиляции, замена проводниковой сети и электрооборудования, устройство крыльца запасного выхода с обеспечением доступа МГН по проектам, разработанным в 2017-2019 годах, ремонт помещений (2 этап) 2023 - ремонт фасада, обшивка стен спортивного зала и гардероба с утеплением, замена дверей, ремонт помещения плотницкой, балкона с заменой перил
7 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 370.4 | 370.4 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части, кроме АПС и СОУЭ)
8 | Здание МБУ "СШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 |  |  | 15000 |  |  |  | 2023 - ремонт системы электроснабжения, сетей внешнего и внутреннего освещения, модернизация системы АУТВР, ремонт теплоцентра
9 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 379.4 | 379.4 | 11099.6 |  | 4800 | 600 | 2022 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов 2023 - замена оконных блоков, ремонт мягкой кровли здания, комплексный ремонт зала пауэрлифтинга 2024 - замена кабельных линий наружного освещения, модернизация системы видеонаблюдения с установкой наружных камер, ремонт входной группы основного тамбура, разработка ПСД на комплексный ремонт спортивных залов и установки наружных камер видеонаблюдения, комплексный ремонт спортивного зала на 3 этаже
10 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 25606.9 | 372.3 | 7800 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт фасада, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла 2023 - ремонт фасада, изготовление и строительство холодного тамбура с входной группой, ремонт подполья, устройство отмостки по периметру здания
11 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 10 |  |  | 1750 |  |  |  | 2023 - монтаж системы вытяжной вентиляции, монтаж системы видеонаблюдения
12 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "ГОРНЯК") |  |  | 600 | 100 |  |  | 2023 - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы видеонаблюдения
13 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 10615.9 |  | 65970.9 |  |  |  | 2022 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2019 году, ремонт систем водоснабжения и канализации, ремонт помещений (1 этап) 2023 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2019 году, ремонт систем водоснабжения и канализации, ремонт помещений (2 этап)
14 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") |  |  | 1000 |  | 500 | 100 | 2023 - ремонт помещений и лестничных маршей 2024 - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы видеонаблюдения
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 (Спортивный зал "Солнышко") |  |  | 500 |  |  |  | 2023 - ремонт запасных выходов и технических помещений
16 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 ("Физкультурно-оздоровительный комплекс") |  |  | 4000 |  |  |  | 2023 - ремонт спортивных площадок, увеличение высоты ограждения
17 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" Горнолыжная база "Гора отдельная", г. Норильск, район Талнах, д. 5, 5 А, 5 Б |  |  | 500 |  |  |  | 2023 - устройство отмостки по периметру здания
18 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А |  |  | 5800 | 300 | 6000 |  | 2023 - ремонт кровли, разработка ПСД на замену систем ТВСиК и ИТП, ремонт помещения электрощитовой, замена электропроводки здания, ремонт подполья 2024 - ремонт помещений второго этажа, ремонт водоотводящего желоба и зумпфа
19 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) |  |  | 5300 | 300 | 5200 | 200 | 2023 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году, разработка ПСД на замену систем ТВСиК и отопления, замена системы ТВСиК согласно ранее разработанного проекта, работы по восстановлению геотермических скважин 2024 - разработка ПСД на замену ВРУ и ЩР, замена ВРУ и ЩР, косметический ремонт помещений третьего этажа
20 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") |  |  | 4200 | 1000 | 3500 |  | 2023 - разработка ПСД и замена узла АУТВР, замена наружного освещения, ремонт крыльца, ремонт внутренней канализации в связи с течами в подполье 2024 - ремонт бетонной плиты ледового поля, ремонт ограждения ледового поля, ремонт вводного коллектора, ремонт цокольной забирки, работы по восстановлению геотермических скважин
21 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе ("Основное здание") | 5113.1 | 4594.5 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и строительных конструкций, демонтаж/монтаж вентилируемого фасада
22 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе ("Вспомогательное здание") |  |  | 500 | 500 | 2549.2 |  | 2023 - разработка ПСД на проведение ремонто-восстановительных работ 2024 - проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ согласно ПСД, разработанной в 2023 году
24 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 12828 |  | 47311.9 |  | 2023 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (1 этап), ремонт кровли гаража 2024 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (2 этап) | перенос на 2022
25 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 |  |  |  |  | 1300 |  | 2024 - внутренние отделочные работы в административном здании
26 | Помещения Управления по спорту Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 4 | 24974.4 | [5 empty] | 2022 - ремонт всех помещений, в том числе по проекту, разработанному в 2019 году
| МКУ "Управление социальной политики" | 332.2 | 332.2 | 5400 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Управление социальной политики", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26, офис 153 | 332.2 | 332.2 | 5400 |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений 2023 - общестроительные работы, электромонтажные работы, санитарно-техническая часть, комплексный ремонт помещения
| МУ "Администрация города Норильска" | 45558.4 | 600 | 66797.4 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 10771.2 | [5 empty] | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, ремонт помещений, работы по бурению геотермических скважин и устройству температурных трубок
2 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 16 (Управление экономики) |  |  | 500 |  |  |  | 2023 - замена напольного покрытия в коридоре
3 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Финансовое управление) | 1554 | [5 empty] | 2022 - ремонт помещений (2 этап)
4 | Помещения Правового управления Администрации города Норильска, г. Норильска, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 |  |  | 500 |  |  |  | 2023 - косметический ремонт помещений
5 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 19 А (отдел экологического надзора) | 2712.3 | [5 empty] | 2022 - ремонт помещений
6 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 61, пом. 67 | 4356.4 |  | 10165 |  |  |  | 2022 - ремонт помещений для размещения структурных подразделений Администрации 2023 - ремонт помещений для размещения структурных подразделений Администрации
7 | Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район | 3495.5 | [5 empty] | 2022 - ремонт объекта в связи с его разрушением (мемориала "Вечный огонь"), поставка звезды
8 | Помещения МАУ "Центр развития туризма", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 | 600 | 600 |  |  |  |  | 2022 - ПСД на ремонт помещений
9 | Помещения под офисы, Центральный район, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 11202.9 |  | 28545.8 |  |  |  | 2022 - 2023 - ремонт помещений
10 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 49, пом. 133 | 10866.1 |  | 27086.6 |  |  |  | 2022 - 2023 - ремонт помещений
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 18464.7 | 0 | 2740.7 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 3506.3 |  | 2000 |  |  |  | 2022 - выполнение работ по обеспечению доступа МГН по проекту, ремонт центральной лестницы 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
2 | Здание МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 4 А |  |  | 740.7 |  |  |  | 2023 - выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ: замена ворот, восстановление электропроводки, монтаж электроотопления, ремонт помещений
3 | "Площадь Победы с памятным знаком", расположенный по адресу: г. Норильск, район Талнах, площадь Победы" | 14958.4 | [5 empty] | 2022 - ремонт объекта (2 этап)
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 1912.1 | 568 | 7250 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 1912.1 | 568 | 7250 |  |  |  | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, общестроительные работы (ремонт подполья), корректировка проекта с учетом оборудования отечественного производства, ремонт центрального крыльца, цокольной забирки (2 стороны), выходов на кровлю 2023 - замена проводниковой сети и электрооборудования по проекту, разработанному в 2017 году, проведение ревизии силового электрооборудования
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 15000 |  |  |  | 2023 - замена теплоснабжения, устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта, замена сетей электроснабжения и вводно-распределительных устройств, ремонт помещений
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 7251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 69 | 7251.3 | [5 empty] | 2022 - ремонт кровли
| МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 19884.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 19884.3 | [5 empty] | 2022 - модернизация системы АПТ, АПС и СОУЭ, ремонт помещений и замена дверных блоков, ремонт фасада галереи, ремонт крыльца
| МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска" | 163.2 | 0 | 4459.4 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский д. 40, корп. 4 | 163.2 |  | 2000 |  |  |  | 2022 - ремонт площадки и ступеней крыльца 2023 - ремонт входного крыльца
2 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 |  |  | 2459.4 |  |  |  | 2023 - ремонт крыльца, замена оконных блоков, дверей, крыши, установка светильников, обшивка с уличной стороны негорючими панелями
| МКУ "Управление муниципальных закупок" | 1137.1 | 1137.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Управление муниципальных закупок", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 | 1137.1 | 1137.1 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (крыльцо)
| МКУ "Управление муниципальных закупок" | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Управление муниципальных закупок", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1
| МКУ "Управление потребительского рынка и услуг" | 682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Управление потребительского рынка и услуг", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 682.8 | [5 empty] | 2022 - замена и ремонт оконных блоков
| МКУ "Норильский городской архив" | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  | 1000 |  |  |  | 2023 - ремонт крыльца входной группы по ПСД, разработанной в 2021 году
| МБУ "Автохозяйство" | 3584.3 | 575.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 | 95.2 | 95.2 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт фасада
2 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 7 | 3489.1 | 480.5 |  |  |  |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт кровли и фасада, ремонт отмостки и въезда в гараж