АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.05.2021	    		                  г. Норильск			                     № 2263

О проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающей                      и теплосетевой организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск к работе в зимних условиях                          2021 - 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации                                      от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду                       2021-2022 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск на предмет соблюдения ими соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения (далее – Комиссия).

- Утвердить состав Комиссии (прилагается).

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (прилагается).

- Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (прилагается).

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска 								    Д.В. Карасев

Утвержден

Распоряжением Администрации города Норильска

от 07.05.2021 № 2263

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения

муниципального образования город Норильск

Председатель комиссии 	 - начальник Управления городского хозяйства,

Заместитель председателя 	- заместитель начальник Управления городского

комиссии	хозяйства Администрации города Норильска                   по энергетике – главный энергетик города Норильска.

Члены комиссии:

- начальник отдела теплоэнергетики Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- начальник отдела электроэнергетики и автоматизации Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- главный специалист отдела теплоэнергетики Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- главный специалист отдела электроэнергетики и автоматизации Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- главный специалист технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- ведущий специалист муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска»;

- представители АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»                                (не менее 2-х представителей);

- представитель МУП «Коммунальные объединенные системы» (по согласованию);

- представитель территориального подразделения по городу Норильску и Таймырскому Долго-Немецкому району Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию);

- представитель отдела государственного энергетического надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Утверждена

Распоряжением Администрации

города Норильска

от 07.05.2021 № 2263

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов

- Проверка готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов осуществляется в соответствии с настоящей программой комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск (далее - Комиссия).

- К потребителям тепловой энергии, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила):

а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность)                 и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений                                       в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Срок проведения Проверки определен периодом с 18 августа                                                по 27 августа 2021 года.

- При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил. Проверка выполнения теплосетевой                         и теплоснабжающей организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов                      в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки                              к отопительному периоду.

- При проведении Проверки Комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки.

6.1. В целях оценки готовности теплоснабжающей и теплосетевой организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены                          в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб,                            а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителя;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые                     при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010                                                 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон);

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления                                    и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий                   по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения                   с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,                в который включено проведение необходимого технического освидетельствования                     и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки                        и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей                               и теплосетевой организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих                      на надежность работы в отопительный период, выданных представителем государственного энергетического надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора и уполномоченным на осуществление муниципального контроля органом местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                               к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)                     и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем                   и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                                     с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                              и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок                            на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности, установленными Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

- Результаты проверки оформляются актом проверки (далее – Акт проверки готовности), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки,                           по форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

В Акте проверки готовности содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения              в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Комиссия считается правомочной при участии в ней не менее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии по проведенной проверке готовности принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, 50 процентов плюс один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту проверки готовности прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов (далее - Паспорт готовности) (приложение № 2 к настоящей программе) составляется и выдается                          по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта проверки готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также               в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены                      в срок, установленный перечнем.

Сроки выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2021 года -                          для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2021 года -                                             для теплоснабжающей и теплосетевой организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт проверки готовности.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной абзацем 2 настоящего пункта, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, утвержденной Распоряжением Администрации города Норильска

от 07.05.2021 № 2263

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов

__________________________              		 	«____» _________________ 2021

(место составления акта)                                               		 (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Администрации города Норильска  от «__» ________ 2021 №_________ , в соответствии с утвержденной указанным распоряжением  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, а также на основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с «__» ______ 2021 по «__» ________ 2020 провела проверку готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов _______________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Председатель комиссии: _______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» _____________ 2021 ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2021 - 2022 годов, утвержденной Распоряжением Администрации города Норильска

от 07.05.2021 № 2263

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов

Выдан ________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _________.

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Утвержден

Распоряжением Администрации города Норильска

от 07.05.2021 № 2263

График

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов теплоснабжающей организации и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организаций | Дата проведения проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.08.2021 | 18.08.2021 | 19.08.2021 | 20.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 27.08.2021 |
| 1. | ООО «Северный Управдом» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Усть-Хантайская ГЭС АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и ООО «Заполярный жилищный трест» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО « Заполярный жилищный трест» и ООО «Уютный дом» |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ООО «Нордсервис» |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 5. | ООО «УК «Жилкомсервис-Норильск» |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 6. | ООО «УК «Город» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 7. | ООО «СеверныйБыт» |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 8. | ООО «Талнахбыт» |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 9. | МУП «Коммунальные объединенные системы» |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 10. | Управление «Тепловодоснабжение» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 11. | Потребители тепловой энергии | х | х | х | х | х | х | х | х | х |