## Приложение

## к постановлению

## Администрации города Норильска

## от 20.09.2023  № 435

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Норильск

на 2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Виды ремонта | Объем ремонта |  | Стоимость ремонта с учетом НДС (тыс. руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | количество |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Тарифная составляющая МУП «КОС» в (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внутриквартальные инженерные коммуникации тепловодоснабжения и канализации, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.7а (ул. Московская, д. 7А) | 1971 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 56,6 | 6 779,86335 | 6 779,86335 | - |
| 2 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.57 (ул. Талнахская, д. 57) | 1969 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 75,7 | 3 950,17204 | 3 950,17204 | - |
| 3 | Коллектор г. Норильск ул. Бегичева, д.28 (ул. Бегичева, д. 28) | 1995 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 116,4 | 2 089,82584 | 2 089,82584 | - |
| 4 | Коллектор г. Норильск ул. Хантайская, д.15 (ул. Хантайская, д. 15) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 213,7 | 6 837,22444 | 6 837,22444 | - |
| 5 | Коллектор г. Норильск ул. Красноярская, д.8, ул. Комсомольская, д.49Б, д.49А (ул. Комсомольская, д. 49А, 49Б) | 1966, 1968 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 112,8 | 8 226,96064 | 8 226,96064 | - |
| 6 | Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д.43В, д.43Д, д.43Г (ул. Комсомольская, д. 43В, 43Г) | 1963 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 89,4 | 4 357,82188 | 4 357,82188 | - |
| 7 | Коллектор г. Норильск ул. Нансена, д.80, д.82, д.76, д.78 (ул. Нансена, д.78, 80) | 1966, 1968 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 171,0 | 10 915,75913 | 10 915,75913 | - |
| 8 | Коллектор г. Норильск ул. Бегичева, д.35-1,2к. (г. Норильск ул. Бегичева, д.35-1,2к.) | 1978, 1986 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 397,3 | 10 589,45760 | 10 589,45760 | - |
| 9 | Коллектор г. Норильск ул. Орджоникидзе, д.1-1,2к., ул. Красноярская, д.7 (ул. Орджоникидзе, д, 1-1,2к.) | 1958 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 376,0 | 12 768,17337 | 12 768,17337 | - |
| 10 | Коллектор г. Норильск ул. Нансена, д.44, д.46, д.42, д.40, д.38, д.36 (ул. Нансена, д.44) | 1958 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 304,1 | 9 978,32329 | 2 525,19787 | 7 453,12542 |
| 11 | Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого (р-н Центральный) (ул. Б.Хмельницкого, д.10) | 1952 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 111,7 | 6 504,61398 | 6 504,61398 | - |
| 12 | Коллектор г. Норильск ул. Ветеранов, д.21 (ул. Ветеранов, д.21) | 1988 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 518,6 | 25 930,74361 | 15 919,62863 | 10 011,11498 |
| 13 | Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.16 (ул. Московская, д.16) | 1998 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 523,9 | 17 243,09621 | 17 243,09621 | - |
| 14 | Коллектор г. Норильск ул. Севастопольская, д.2 (ул. Севастопольская, д.2) | 1948 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 175,0 | 4 778,58655 | 4 778,58655 | - |
| 15 | Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.30 | 1979 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 171,6 | 7 468,28381 | 7 468,28381 | - |
| 16 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.15, ул. Талнахская, д.61 (ул. Ленинградская д.15) | 1966 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 68,2 | 6 830,92088 | 6 830,92088 | - |
| 17 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.17, ул. Талнахская, д.60 (ул. Ленинградская д.17) | 1970, 1972 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 69,4 | 7 682,07570 | 7 682,07570 | - |
| 18 | Коллектор г. Норильск ул. Ленинградская, д.19 (ул. Ленинградская д.19) | 1963 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 225,4 | 6 481,89650 | 6 481,89650 | - |
| 19 | Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.37 к 1, 2, 3, 4, 5, д.35 (ул. Ленинский д.37 к2) | 1961 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 161,4 | 8 712,39940 | 8 712,39940 | - |
| 20 | Коллектор г. Норильск ул. Орджоникидзе, 12а, д.16, д.16а, д.18-1,2к. (ул. Орджоникидзе д.16, ул. Орджоникидзе д.16А) | 1964 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 75,0 | 834,80501 | 834,80501 | - |
| 21 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Енисейская, д.1,д.3,д.5 (1,2,3к.) (ул. Енисейская д.1 и ул. Енисейская д.3) | 1981 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 485,6 | 14 672,44126 | 14 672,44126 | - |
| 22 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Новая, д.1, д.3, (ул. Новая д.1 и ул. Новая д.3) | 1982 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 763,6 | 20 475,81691 | 20 475,81691 | - |
| 23 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Космонавтов, д.23,ул.Бауманская, д.20 (ул. Бауманская д.20) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 282,1 | 9 905,92412 | 9 905,92412 | - |
| 24 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Дудинская, д.9 | 1986 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 374,5 | 9 404,16237 | 9 404,16237 | - |
| 25 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Игарская, д.20-2к., д.22 (ул. Игарская, д.20-2к) | 1987 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 346,7 | 11 122,54529 | 11 122,54529 | - |
| 26 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Игарская, д.46 | 1984 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 232,9 | 9 970,99555 | 9 970,99555 | - |
| 27 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Школьная, д.5, (ул. Школьная, д. 5) | 1980 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 429,3 | 16 250,81261 | 16 250,81261 | - |
| 28 | Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул.Школьная, д.19, (ул. Школьная, д. 19) | 1979 | капитальный ремонт инженерных коммуникаций | м.п. | 402,5 | 14 075,15088 | 14 075,15088 | - |
|  |  |  | ВСЕГО: | м.п. | 7 330,4 | 274 838,85222 | 257 374,61182 | 17 464,24040 |