АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2023	    г. Норильск	      № 1318

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы                 муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2024-2028 годы

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 10, 43, 44 Устава городского округа город Норильск Красноярского края,

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2024-2028 годы (прилагается).

- Признать утратившими силу распоряжение Администрации города Норильска от 26.03.2021 № 1412 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2022 год».

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда»                                и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильска							 К.В. Купреенко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Администрации города Норильска

от 28.02.2023 №1318

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2024-2028 годы

- Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (далее - МУП «КОС») в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск (далее - МО г. Норильск) на 2024-2028 годы разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

- 2. Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Необходимость разработки и принятия инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:

- обеспечение стабильного соответствия питьевой воды, подаваемой потребителям, требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм                      СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации                                и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- обеспечение гарантированного подключения к централизованным системам холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения неподключенных, строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства на территории муниципального образования город Норильск;

- моральный и физический износ сетей водоснабжения и водоотведения;

- недостаточность собственных средств МУП «КОС», получаемых за счет действующих тарифов на регулируемые виды деятельности, которые не позволяют развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до момента начала реализации инвестиционной программы выглядят следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,34 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед./км | 0,00 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке | % | 31,80 |
| 4 | Показатели качества сточных вод: |  |  |
| 4.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 |
| 4.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 7,60 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |
| 5.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,00 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии: |  |  |
| 6.1 | потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,00 |
| 6.2 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0,06 |
| 6.3 | потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,20 |
| 6.4 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,17 |
| 7 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 184 645 |

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы                   и провести реконструкцию и модернизацию существующих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

- строительство новых сетей водоотведения;

- снижение доли проб воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды;

- повышение качества воды централизованной системы питьевого водоснабжения.

- Перечень объектов капитального строительства

на территории муниципального образования города Норильск

| № п/п | Объект капитального строительства | Кол-во МКД | Месторасположение объекта | Подключаемая нагрузка |  | Срок подклю- чения, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоснабже-ние, куб. м/сут. | водоотведе-ние, куб. м/сут. |  |
| 1 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом (1 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2В | 20,36 | 20,36 | 2024 |
| 2 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом (3 подъездный) | 1 | г. Норильск, Центральный район, 50 лет Октября, 2Б | 63,37 | 63,37 | 2024 |
| 3 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Богдана Хмельницкого, 14 | 72,32 | 72,32 | 2025 |
| 4 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, 23 | 14,04 | 14,04 | 2024 |
| 5 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 21 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 6 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 29 | 21,06 | 21,06 | 2024 |
| 7 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 31 | 14,04 | 14,04 | 2024 |
| 8 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 56 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 9 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 58 | 13,57 | 13,57 | 2025 |
| 10 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 66 | 13,57 | 13,57 | 2025 |
| 11 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, 83 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 12 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 7/10 | 21,06 | 21,06 | 2024 |
| 13 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, 11 | 45,24 | 45,24 | 2025 |
| 14 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 7 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 15 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, 59, корп. 1 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 16 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, 6 | 13,57 | 13,57 | 2024 |
| 17 | Многоэтажные многоквартир-ные жилые дома (1 подъездные) | 3 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 48,06 | 48,06 | 2024 |
| 18 | Детский сад на 270 мест | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 16,20 | 16,20 | 2025 |
| 19 | Общеобразова-тельная школа на 1100 учащихся | 1 | г. Норильск, Центральный район, жилое образование Оганер | 70,40 | 70,40 | 2025 |
| 20 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, 8 | 13,57 | 13,57 | 2025 |
| 21 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 4 | 13,57 | 13,57 | 2025 |
| 22 | Многоэтажный многоквартир-ный жилой дом | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная, 6 | 14,58 | 14,58 | 2025 |
| 23 | Строительство поликлиники | 1 | г. Норильск, район Талнах, ул. Спортивная,14-16 | 27,28 | 27,28 | 2024 |
| 24 | Детский сад на 236 мест | 1 | г. Норильск, район Кайеркан | 17,76 | 17,76 | 2025 |

- 3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- 4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

МО г. Норильск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. Нансена на участке от ул. Бегичева до ул. Хантайской, в том числе: «Водопровод в канале по ул. Нансена (г. Норильск, ж/д 114 ул. Хантайская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Коллектор по ул. Нансена (г. Норильск, ж/д 114 ул. Хантайская)», «Коллектор по ул. Нансена (г. Норильск)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Красноярская - ул. Хантайская)», «Канализация ул. Нансена (р-н. Центральный, ул. Нансена)», «Канализация по ул. Нансена (р-н. Центральный, ж/д 114 ул. Хантайская)» | 2028 |
| 2 | Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. Бегичева, в том числе: «Канализация в канале по ул. Бегичева (р-н. Центральный, ул. Талнахская - ул. Нансена)», «Канализация в канале по ул. Бегичева (р-н. р-н. Центральный, ул. Бегичева)», «Водопровод по ул. Бегичева (г. Норильск, ул. Нансена - ул. Михайличенко)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Бегичева (г. Норильск, ул. Талнахская - ул. Нансена)» | 2028 |
| 3 | Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. 50 лет Октября, в том числе: «Коллектор по ул. 50 лет Октября (г. Норильск, ул. Кирова - ул. Талнахская)», «Коллектор по ул. 50 лет Октября от пко+00 до пкз-40,00 (г. Норильск)», «Коллектор по ул. 50 лет Октября от пк.12+73 (г. Норильск)», Строительство линейного объекта «Трубопровод канализации по ул. 50 лет Октября» | 2028 |

Результатом реализации Инвестиционной программы является достижение следующих плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения в МО г. Норильск:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке | % | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
| 4 | Показатели качества сточных вод: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 7,60 | 7,60 | 5,96 | 4,62 | 4,62 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,00 | 3,00 | 2,93 | 2,93 | 2,90 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 6.3 | потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 6.4 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт объекта: «Напорная канализация» район Талнах | 2026 |

6. Перечень мероприятий, содержащиеся в планах мероприятий, плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция цеха очистных сооружений Центрального района | 2028 |

7. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы МУП «КОС»

| - № п/п | - Мероприятия |
| --- | --- |
| - 1 | - Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. Нансена на участке от ул. Бегичева до ул. Хантайской, в том числе: «Водопровод в канале по ул. Нансена (г. Норильск, ж/д 114 ул. Хантайская)», «Водопровод по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Нансена)», «Коллектор по ул. Нансена (г. Норильск, ж/д 114 ул. Хантайская)», «Коллектор по ул. Нансена (г. Норильск)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Нансена (г. Норильск, ул. Красноярская - ул. Хантайская)», «Канализация ул. Нансена (р-н. Центральный, ул. Нансена)», «Канализация по ул. Нансена (р-н. Центральный, ж/д 114 ул. Хантайская)» |
| - 2 | - Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. Бегичева, в том числе: «Канализация в канале по ул. Бегичева (р-н. Центральный, ул. Талнахская - ул. Нансена)», «Канализация в канале по ул. Бегичева (р-н. р-н. Центральный, ул. Бегичева)», «Водопровод по ул. Бегичева (г. Норильск, ул. Нансена - ул. Михайличенко)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Бегичева (г. Норильск, ул. Талнахская - ул. Нансена)» |
| - 3 | - Реконструкция инженерных коммуникаций по ул. 50 лет Октября, в том числе: «Коллектор по ул. 50 лет Октября (г. Норильск, ул. Кирова - ул. Талнахская)», «Коллектор по ул. 50 лет Октября от пко+00 до пкз-40,00 (г. Норильск)», «Коллектор по ул. 50 лет Октября от пк.12+73 (г. Норильск)», Строительство линейного объекта «Трубопровод канализации по ул. 50 лет Октября» |
| - 4 | - Капитальный ремонт объекта: «Напорная канализация» район Талнах |
| - 5 | - Реконструкция цеха очистных сооружений Центрального района |

- 8. Порядок разработки, согласования, утверждения
и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается                и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011                     № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения                                                     и водоотведения».

Инвестиционная программа разрабатывается (корректируется) не более трех месяцев со дня утверждения настоящего Технического задания (внесения в него изменений).

Инвестиционная программа, настоящее Техническое задание ежегодно корректируется при изменении объективных условий, определенных пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

Корректировка технического задания возможна только после утверждения инвестиционной программы по ранее выданному техническому заданию.

Утвержденное техническое задание направляется Администрацией города Норильска не позднее трех дней с даты его утверждения в МУП «КОС» для разработки инвестиционной программы.