## защита населения
Приложение № 6 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2019 гг., утвержденной постановлением Администрации города Норильск от 07.12.2016 №590
Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2019 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6.
| Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " | 77980.2 | 1000 | 74754.4 | 1200 | 72700 | 700
| Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | 52325.8 | 0 | 19654.4 | 100 | 0 | 0
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 37396.6 | 0 | 17554.4 | 0 | 0 | 0
| Дошкольные учреждения | 23040.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 10793.9 | [5 empty] | 2017 - замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак); замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки и коридоров 1,2,3 и 4 этажей на негорючие материалы
2 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 8691.2 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолков, пола лестничной клетки эвакуационного выхода №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 на негорючие материалы
3 | МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 3555.6 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой и центральной лестничной клетки на негорючие материалы; установка противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 3 шт.
| Общеобразовательные учреждения | 14355.9 | 0 | 17554.4 | 0 | 0 | 0
1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 8393.2 |  |  |  | 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки, стен актового зала и покрытия пола на 2 этаже на негорючие материалы; замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 8 шт.
2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 6949.2 |  |  |  | 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки, стен актового зала на негорючие материалы; замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 2 шт.; расширение проемов с заменой деревянных дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 8 шт.
3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 А |  |  | 2212 |  |  |  | 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы; замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 5 шт.
4 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 3013.6 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
5 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 2257.2 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
6 | МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 8685.1 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки (в старшем и младшем блоке) на негорючие материалы
7 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 400 | [5 empty] | 2017 - замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 8 шт.
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 14000 | [5 empty] | 2017 - облицовка фасада материалами, соответствующими нормам и требованиям пожарной безопасности - 6 000 м2
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 475.3 | [5 empty] | 2017 - устройство ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, отделяющей помещения склада от помещения мастерской
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 | 403.9 | [5 empty] | 2017 - замена дверных блоков в складском помещении, электрощитавой 2-го типа - 2 шт., замена полов на путях эвакуации на негорючие материалы - 67,95 м2, установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт.
2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 А | 50 | [5 empty] | 2017 - установка противопожарной двери между кабинетом и архивом, с пределом огнестойкости не менее Е1 30
| МКУ "Служба спасения" | 0 | 0 | 2100 | 100 | 0 | 0
1 | Здание Управления ГОиЧС (штаб), городок МЧС "Наледная" |  |  | 2100 | 100 |  |  | 2018 - устройство 2-го эвакуационного выхода (2 100,0 тыс. руб.), в т.ч. ПСД (100,0 тыс. руб.),
7.2. | Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | 25654.4 | 1000 | 55100 | 1100 | 72700 | 700
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 15285.6 | 500 | 55100 | 1100 | 72700 | 700
| Дошкольные учреждения | 0 | 0 | 9200 | 200 | 0 | 0
1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
2 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
| Общеобразовательные учреждения | 15285.6 | 500 | 45900 | 900 | 72700 | 700
1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 100 | 100 | 4500 |  |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | 100 | 100 | 4500 |  |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 А | 100 | 100 | 4500 |  |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
4 | МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
5 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
6 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
7 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 5785.6 | [5 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
8 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 4500 | [5 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
9 | МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 4500 | [5 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
10 | МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  | 4500 |  |  |  | 2018 - модернизация системы АПС
11 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 4500 |  |  |  | 2018 - модернизация системы АПС
12 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 4500 |  |  |  | 2018 - модернизация системы АПС
13 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  | 4500 |  |  |  | 2018 - модернизация системы АПС
14 | МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 |  |  | 4500 |  |  |  | 2018 - модернизация системы АПС
15 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
16 | МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 8 А |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
17 | МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
18 | МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
19 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
20 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
21 | МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
22 | МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 100 | 100 | 4500 |  |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
23 | МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
24 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
25 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
26 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
27 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
28 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 100 | 100 | 4500 |  |  |  | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
29 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 |  |  |  |  | 4600 | 100 | 2019 - модернизация системы АПС, разработка ПСД
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 4000 | [5 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 868.8 | [5 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 5500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5500 | 500 |  |  |  |  | 2017 - модернизация системы АПС, разработка ПСД