Приложение 4

к постановлению

Администрации города Норильска

от 15.10.2012    № 332

Приложение 12

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение на территории муниципального образования город Норильск»

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ

ООО «ЖИЛИЩНЫЙ  ТРЕСТ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2015 годы ООО «Жилищный трест» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | ООО «Жилищный трест» |
| Исполнитель мероприятий программы | ООО «Жилищный трест» |
| Основные мероприятия | - восстановление разрушенной тепловой изоляции вводных трубопроводов; - выборочная замена ветхих трубопроводов системы ТВС; - установка программаторов (реле управления) для дворового освещения и освещения мест общего пользования в ж /домах; - утепление приямков лифтов и лестничных клеток, путем замены ветхих оконных рам на лестничных клетках ж /зданий и качественного остекления, утепление дверей выхода, |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; Задачами Программы являются: -экономия энергетических ресурсов -снижение себестоимости услуг |
| Целевые индикаторы | - снижение объема потерь тепловой энергии при ее передачи; - снижение объема потребления электрической энергии на обогрев оборудования лифтов; -снижение количества аварий на сетях |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 2 500 тыс. руб. За счёт затрат учтённых в структуре тарифов на тепловую энергию и затрат учтенных в структуре тарифов на содержание и текущей ремонт МКД в том числе по годам: -2012 год – 820 тыс. руб. -2013 год – 680 тыс. руб. -2014 год – 500 тыс. руб. -2015 год – 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снизить тепловые потери на 12% Снизить расход электроэнергии на 10-15% |
| Контроль за исполнением Программы | Орган регулирования |