АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.04.2022	    		                  г. Норильск			                     № 1717

О проверке готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающей                      и теплосетевой организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск к работе в зимних условиях                          2022 - 2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации                                      от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду                       2022-2023 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск, на предмет соблюдения ими соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения (далее – Комиссия).

- Утвердить состав Комиссии согласно Приложению № 1.

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов согласно Приложению № 2.

- Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, согласно Приложению № 3.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильск                                                                       Н.А. Тимофеев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации города Норильска

от 07.04.2022 № 1717

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск

Председатель комиссии 	 - начальник Управления городского хозяйства,

Заместитель председателя 	- заместитель начальник Управления городского

комиссии	хозяйства Администрации города Норильска                   по энергетике – главный энергетик города Норильска.

Члены комиссии:

- начальник отдела теплоэнергетики Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- начальник отдела электроэнергетики и автоматизации Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- начальник технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- главный специалист отдела теплоэнергетики Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- главный специалист отдела электроэнергетики и автоматизации Управления городского хозяйства Администрации города Норильска;

- главный специалист технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

- ведущий специалист муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска»;

- представители акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (не менее 2-х представителей) (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия «Коммунальные объединенные системы» (по согласованию);

- представитель территориального подразделения по городу Норильску и Таймырскому Долго-Немецкому району Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию);

- представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

города Норильска

от 07.04.2022 № 1717

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

- Проверка готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов осуществляется в соответствии с настоящей программой комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающей и теплосетевой организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск (далее - Комиссия).

- К потребителям тепловой энергии,  объекты которых подлежат проверке,  относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее  - потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила):

а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений                                       в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

- Срок проведения проверки определен периодом с 16 августа 2022 года                                              по 26 августа 2022 года.

- При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил. Проверка выполнения теплосетевой                         и теплоснабжающей организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов                      в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- При проведении Проверки Комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки.

6.1. В целях оценки готовности теплоснабжающей и теплосетевой организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены                          в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010                     № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб,                            а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителя;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления                                    и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки                        и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей                               и теплосетевой организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных представителем государственного энергетического надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора и уполномоченным на осуществление муниципального контроля органом местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                               к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)                     и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем                   и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов                                     с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                              и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок                            на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности, установленными Правилами.

- Результаты проверки оформляются актом проверки (далее – Акт проверки готовности), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

В Акте проверки готовности содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Комиссия считается правомочной при участии в ней не менее половины состава Комиссии.

Решение Комиссии по проведенной проверке готовности принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, 50 процентов плюс один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту проверки готовности прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (далее - Паспорт готовности) (приложение № 2 к настоящей программе) составляется и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта проверки готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2022 года -                          для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2022 года -                                             для теплоснабжающей и теплосетевой организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт проверки готовности.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной абзацем вторым настоящего пункта, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

АКТ №______

проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

__________________________              		 	«____» _________________ 2022

(место составления акта)                                               		 (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Администрации города Норильска  от «__» ________ 2022 №_________ , в соответствии с утвержденной указанным распоряжением  программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов, а также на основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с «__» ______ 2022 по «__» ________ 2022 провела проверку готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов _______________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: _____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии: _______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» _____________ 2022 ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022 - 2023 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

Выдан ________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _________.

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к распоряжению Администрации города Норильска

от 07.04.2022 №1717

График

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающей организации и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организаций | Дата проведения проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.08.2022 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 |
| 1 | ООО «СеверныйБыт» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Талнахбыт» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Хантайская ГЭС АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и ООО «Заполярный жилищный трест» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО « Заполярный жилищный трест» и ООО «Уютный дом» ООО «Будущее» |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Нордсервис» |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «УК «Жилкомсервис-Норильск» |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 7 | ООО «УК «Город» |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 8 | ООО «Северный Управдом» |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 9 | МУП «Коммунальные объединенные системы» |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 10 | Управление «Тепловодоснабжение» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 11 | Потребители тепловой энергии | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения