Приложение

к Положению о постоянно действующей аттестационной комиссии по проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в Администрации города Норильска и её структурных подразделениях, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 13.05.2015 №2869

Перечень вопросов для

проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?

- На какие тепловые энергоустановки устанавливают требования «Правила технической эксплуатации энергоустановок»?

- Основные требования к структурной организации обслуживания тепловых энергоустановок.

- Основные задачи руководителя организации по обеспечению исправного состояния и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Как подразделяется персонал, эксплуатирующий тепловые энергоустановки в организации?

- Виды и периодичность проверок знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». В каких случаях должна проводиться внеочередная проверка знаний?

- Кто осуществляет допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок?

- Какое давление должно поддерживаться в режиме эксплуатации системы горячего водоснабжения?

- К каким видам работ запрещается привлекать лиц, не достигших 18-летнего возраста?

- На какие тепловые энергоустановки требования «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» не распространяются?

- Периодичность и порядок проведения инструктажей по технике безопасности?

- Что включает в себя комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок?

- Какой уклон необходимо предусматривать при прокладке трубопроводов тепловых сетей?

- В каком случае допускается присоединение новых потребителей к тепловым сетям?

- Допускается ли применение арматуры из латуни и бронзы в тепловых сетях?

- Какое давление должно быть обеспечено в верхних точках системы теплопотребления при температуре теплоносителя выше 100°С?

- Перечень специальных работ.

- Какая организация осуществляет надзор за соблюдением «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»?

- С какой целью проводится техническое освидетельствование тепловых энергоустановок?

- Что необходимо провести перед допуском в эксплуатацию тепловой энергоустановки?

- Виды и периодичность технического освидетельствования тепловых энергоустановок?

- Требование к содержанию инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки.

- На что должна быть направлена работа при эксплуатации тепловых энергоустановок?

- Какие работы на тепловых сетях должны проводиться по программам?

- Какая минимальная температура воды предусматривается в подающем трубопроводе сети при наличии нагрузки горячего водоснабжения?

- Перечень организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при ремонте оборудования.

- Кто несёт ответственность за выполнение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»?

- С какой целью проводятся обходы рабочих мест?

- Периодичность пересмотра инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок.

- Возможно ли использование запорной арматуры в качестве регулирующей?

- Порядок пуска паровых сетей.

- При каких параметрах проводится испытание, определяющее эффективность работы вентиляционной установки?

- Что должен содержать паспорт на приточную вентиляционную установку?

- Какие периодические контрольные мероприятия необходимо проводить при эксплуатации тепловых пунктов?

- Какое давление должно быть обеспечено в обратном трубопроводе водяной системы отопления в режиме эксплуатации?

- Перечень работ, выполняемых по нарядам

- Порядок возложения ответственности за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Периодичность проведения контрольных противоаварийных тренировок. Кто может принять решение об увеличении числа противоаварийных тренировок? Требования к лицам, не принявшим участие в тренировке или получившим неудовлетворительную оценку.

- Какие операции следует проводить при техническом обслуживании тепловых энергоустановок?

- Какой срок хранения показаний регистрирующих приборов?