Приложение к распоряжению 
Администрации города Норильска 
от 29.04.2025 № 2207

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории, осуществляемую на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Объект капитального строительства «Рудник «Маяк». Очистка шахтных вод»

/шифр: РМ-ОШВ/

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

| Наименование позиции |  | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | 1. Проект планировки территории 2. Проект межевания территории в составе проекта планировки территории |
| 2. | Инициатор подготовки документации по планировке территории | Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» Регистрационное свидетельство юридического лица: № 000020058 серия 84, ОГРН 1028400000298 от 02.09.2002. Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2 (3919) 25-07-59 Drpvs@nornik.ru |
| 3. | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Бюджет ПАО «ГМК «Норильский никель»; |
| 4. | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.) | Проектируемые сооружения предназначены для очистки шахтных вод рудника «Маяк» с целью обеспечения природоохранного законодательства; Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, район Талнах, Талнахское медно-никелевое месторождение, (район вентиляционного ствола №8 рудника «Маяк»); 77,0 Га (предварительно). 1; Площадка ОСШВ № 1:. 1.1; Очистные сооружения шахтных вод (ОСШВ) – 2000 м3/ч. 1.2; Резервуары – усреднители 5 шт.(3000 м3/час). 1.3; Насосная станция противопожарного водоснабжения 600 м3/ч. 1.4; Резервуары противопожарного водоснабжения – 2 шт (100 м3). 1.5; Насосная станция подачи шахтных вод на ОСШВ 2000 м3/ч. 1.6; Площадка хранения пустой тары 216 кв.м. 1.7; Площадка временного хранения обезвоженного осадка 432 кв.м. 1.8; Аккумулирующая емкость дождевого стока 120 м3. 1.9; Контрольно пропускной пункт 36 кв.м. 1.10; Насосная станция хозяйственно-бытовых сточный вод 4,5 м3/ч. 1.11; Локальные очистные сооружения (ЛОС) 100 м3/сут. 1.12; Эстакада трубопроводно-кабельная внутриплощадочная 300 м. 1.13; Ограждение территории 884 м. 1.14; Подъездная дорога 135 м. 1.15; Стоянка автотранспорта внутренняя 230 кв.м. 1.16; Эстакада трубопроводно-кабельная внеплощадочная 2819 м. 1.17; Коммуникации электроснабжения от ГПП-56 бис до ОСШВ 1500 м. 1.18; Трансформаторные подстанции 6-20/0,4-10 кВ. 1.19; Площадка для временного хранения снега 900 кв.м. 1.20; Стоянка автотранспорта внешняя 77 кв.м. 1.21; Мачта освещения. 1.22; Нагорная канава. 1.23; Водоотводная канава. 2; Площадка №2 :. 2.1; Кабельные эстакады. 2.2; Трубопроводные эстакады. |
| 5. | Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории | городской округ город Норильск |
| 6. | Состав документации по планировке территории | Выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов». Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"; раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"; раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка". Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию. Основная часть проекта межевания территории включает в себя: раздел 1 "Проект межевания территории. Графическая часть"; раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая часть". Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя: раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть"; раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка". |
| 7. | Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории | Площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории ~ 77,0 Га (ориентировочно). Информация о земельных участках, включенных в границы территории в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории: - 24:55:0201004:3649 - 32,53 Га - 24:55:0201004:1260 – 10,09 Га - 24:55:0201004:179 – 10,16 Га - 24:55:0000000:266 – 10,89 - 24:55:0000000:47167 - 17,57 Га - 24:55:0201004:1739 – 0,31 Га - 24:55:0201004:1943 – 24,68 Га |
| 8. | Цель подготовки документации по планировке территории | - Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; - Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории; - Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. |