АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2014	   г. Норильск                                                          № 6171

О порядке взаимодействия Администрации города Норильска с организациями, обслуживающими объекты жилищно-коммунального хозяйства, и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Норильск, при возникновении нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск

В целях оперативного устранения нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск,

1. Создать комиссию по учету нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск и утвердить ее представительский состав (прилагается).

2. Утвердить Порядок взаимодействия Администрации города Норильска с организациями, обслуживающими объекты жилищно-коммунального хозяйства, и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Норильск, при возникновении нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО «УК «Энерготех», ООО «Жилищный трест», ЗАО «Оганер-Комплекс», ООО «Объединение коммунальников №1», ООО «Нордсервис», ООО «Норильская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «СеверныйБыт», ООО «Талнахбыт» осуществлять действия, предусмотренные Порядком, утвержденным пунктом 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль исполнения Порядка, утвержденного пунктом 2 настоящего распоряжения, возложить на заместителя Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации города Норильска		            А.П. Митленко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  Администрации

города Норильска

от  20.11.2014

№ 6171

Представительский состав

комиссии  по учету нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск

| Председатель комиссии: заместитель Руководителя Администрации города Норильска по городскому хозяйству; |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| начальник Управления энергетики - главный энергетик Администрации города Норильска; |  |
| начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска; |  |
| руководители управляющих компаний; |  |
| директор МУП «Коммунальные объединенные системы»; |  |
| генеральный директор ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (по согласованию); |  |
| заместитель руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора (по согласованию) |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Норильска

от  20.11.2014 № 6171

Порядок взаимодействия Администрации города Норильска с организациями, обслуживающими объекты жилищно-коммунального хозяйства, и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Норильск, при возникновении нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск и разработки мероприятий по их предупреждению.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия Администрации города Норильска с ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», МУП «Коммунальные объединенные системы», ООО «УК «Энерготех», ООО «Жилищный трест», ЗАО «Оганер-Комплекс», ООО «Объединение коммунальников №1», ООО «Нордсервис», ООО «Норильская жилищно-эксплуатационная компания», ООО «СеверныйБыт», ООО «Талнахбыт» (далее – Предприятия) в случаях возникновения нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Предприятие ведет учет технологических нарушений на инженерных сетях муниципального образования город Норильск.

3.2. При возникновении нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск Предприятие, в сфере действия которого произошла данная ситуация, в течение часа предоставляет информацию о произошедшей ситуации в диспетчерскую службу Управления городского хозяйства Администрации города Норильска посредством факсимильной связи (телефонной связи).

В передаваемой информации должны содержаться следующие сведения: наименование Предприятия, дата и время нештатной ситуации на инженерных сетях муниципального образования город Норильск, место расположения объекта, характер и объем повреждений, сведения о пострадавших, обстоятельства, при которых произошла такая ситуация, сведения о вероятной причине возникновения ситуации, планируемый объем сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий нештатной ситуации.

4. При поступлении в комиссию по учету нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск (далее – комиссия) от отдела оперативного контроля Управления городского хозяйства Администрации города Норильска информации, указанной в абзаце втором пункта 3.2 настоящего Порядка, комиссия осуществляет следующие мероприятия:

- проводит осмотр, фотографирование, в  необходимых   случаях видеосъемку, составляет  схемы  и  эскизы места возникшей нештатной ситуации и составляет протокол осмотра;

- опрашивает  очевидцев, должностных лиц и других работников Предприятия фиксирует их пояснения;

- выясняет  обстоятельства,  предшествовавшие возникновению нештатной ситуации, устанавливает причины ее возникновения;

-  выясняет  характер нарушения условий эксплуатации оборудования;

- проверяет  соответствие  объекта  проектным решениям;

- проверяет соответствие области применения оборудования;

- проверяет квалификацию обслуживающего персонала;

- предлагает  меры  по  устранению  последствий нештатной ситуации.

По результатам выполненных мероприятий комиссия в пятидневный срок после проведения мероприятий, указанных в настоящем пункте Порядка,  составляет Акт проведения проверки, который подписывается всеми членами комиссии, согласно приложению к настоящему Порядку.

Комиссия может привлекать экспертные организации и специалистов в области научно-исследовательских работ.

5. Руководителям Предприятий, в которых проводится проверка причин возникновения нештатной ситуации на инженерных сетях, рекомендуется:

- сохранять до начала проверки обстановку, какой она была на момент возникновения нештатной ситуации, в случае, если она не представляет угрозы для здоровья и жизни людей, а также для сохранности оборудования, сетей и других материальных объектов; в случаях невозможности сохранения обстановки или при любой указанной угрозе сложившаяся обстановка должна быть зафиксирована фото-, видеосъемкой, составлением эскизов, схем, описаний;

- выделять транспорт для проведения проверок;

- выделять помещение, где должна храниться вся необходимая техническая документация.

6. Акт проведения проверки в течение двух рабочих дней с даты его составления предоставляется Предприятию, признанному по результатам проверки прямо или косвенно виновным в возникшей нештатной ситуации на инженерных сетях муниципального образования город Норильск.

7. По результатам проверки руководителем Предприятия утверждается перечень (план) мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению возникновения нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск и передается в комиссию в течение десяти рабочих дней с даты поступления Акта проведения проверки Предприятию.

- Приложение

к Порядку взаимодействия Администрации города Норильска с организациями, обслуживающими объекты жилищно-коммунального хозяйства, и иными организациями, расположенными на территории муниципального образования город Норильск, при возникновении нештатных ситуаций на инженерных сетях муниципального образования город Норильск, утвержденному

распоряжением Администрации

города Норильска

от 20.11.2014 № 6171

Акт

проведения проверки

АДРЕСНЫЙ БЛОК

Предприятие ______________________________________________________________

Дата и время возникновения события _________________________________________

Ученый признак ___________________________________________________________

Классификационные признаки причин нарушения ______________________________

Недоотпуск энергии _________________________  (тыс. кВт.ч)

__________________________ (Гкал)

Экономический ущерб ____________________________________________ (тыс. руб.)

Дата ликвидации аварийного режима _________________________________________

Время ликвидации аварийного режима ________________________________________

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

Описание режима работы до возникновения нарушения _________________________

Описание возникновения нарушения и его развития _____________________________

Причины возникновения и развития нарушения ________________________________

Описание повреждений оборудования ________________________________________

Недостатки эксплуатации,   проекта,   конструкции,   изготовления, монтажа оборудования,  явившиеся  предпосылками   нарушения   или затруднившие его ликвидацию _______________________________________________________________

Мероприятия по предотвращению подобных нарушений _________________________

БЛОК СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКАЗАВШЕМ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОМ  ОБОРУДОВАНИИ

Отказавшее оборудование ___________________________________________________

Узел, деталь ______________________________________________________________

Элемент __________________________________________________________________

Марка ____________________________________________________________________

Изготовитель оборудования _________________________________________________

Год изготовления оборудования ______________________________________________

Топливо _________________________________________________________________

Материал _________________________________________________________________

Дополнительные характеристики _____________________________________________

Характер повреждения _____________________________________________________

Причина повреждения ______________________________________________________

Последствия нарушения ____________________________________________________

Дата включения ___________________________________________________________

Время включения _________________________________________________________

Станционный номер котла __________________________________________________

Продолжительность отключения, час. ________________________________________

Наработка с начала эксплуатации, час.:

- отказавшего оборудования _________________________________________________

- отказавшего узла _________________________________________________________

Наработка от последнего капремонта, ч _______________________________________

БЛОК СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКАЗАВШЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ

ОБОРУДОВАНИИ

Отказавшее оборудование ___________________________________________________

Марка ____________________________________________________________________

Параметры ________________________________________________________________

Конструктивное напряжение ________________________________________________

Узел, деталь ______________________________________________________________

Тип узла, детали ___________________________________________________________

Количество отказавшего оборудования, узлов __________________________________

Напряжение сети __________________________________________________________

Изготовитель оборудования _________________________________________________

Заводской номер ___________________________________________________________

Год изготовления оборудования ______________________________________________

Изготовитель повредившегося узла ___________________________________________

Состояние нейтрали ________________________________________________________

Условия отказа оборудования, % :

- относительная нагрузка кабеля, число цепей ВЛ _______________________________

Длина ВЛ _________________________________________________________________

Материал  ________________________________________________________________

Условия работы ___________________________________________________________

Характер повреждения _____________________________________________________

Причина повреждения ______________________________________________________

Сопутствующие обстоятельства ______________________________________________

Срок службы оборудования, год:

- от последнего капремонта __________________________________________________

- от начала эксплуатации ____________________________________________________

Срок службы поврежденного узла  ___________________________________________

Последние эксплуатационные испытания ______________________________________

Время восстановления, час. __________________________________________________

БЛОК СВЕДЕНИЙ О ПЕРСОНАЛЕ, ДОПУСТИВШЕМ ОШИБКУ

Место работы _____________________________________________________________

Должность ________________________________________________________________

Образование ______________________________________________________________

Специальность ____________________________________________________________

Обстоятельства ошибки _____________________________________________________

Причины ошибки __________________________________________________________

Возраст __________________________________________________________________

Стаж работы на рабочем месте _______________________________________________

Время от последнего дежурства ______________________________________________

Длительность смены _______________________________________________________

На каком часу дежурства произошла ошибка ___________________________________

Количество операторов в смене ______________________________________________

Количество участников ликвидации нарушения ________________________________

Наличие технических средств обучения _______________________________________

ВИЗОВЫЙ БЛОК

Комиссия, расследовавшая нарушение, назначена приказом по

от _________________    № __________________

Состав комиссии:

Председатель:

1. ________________________________________________________________________

Члены комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Акт составлен _____________________________________________________________

Перечень приложений к акту проведения проверки______________________________

Ответственный за оформление акта ___________________________________________

Код акта __________________________________________________________________